Россия

ООО «Электротехническая компания ЭИП»

301363,Тульская область, г. Алексин, ул. К.Маркса, 11А

тел. (факс) (48753) 4-99-52

г. Москва

8 (495) 926-10-80 (217)

_________________________________________

ООО «Электротехническая компания ЭИП»

ПАСПОРТ

БК 2.00.00.000 ПС

Блок коммутации и защиты
БК 1.00.00.000 (БК-1)

БК 2.00.00.000 (БК-2)

БК 4.00.00.000 (БК-4)

2

11

Приложение Б

(обязательное)


[image: image1.wmf]П

о

д

п

.

и

д

а

т

а

Л

и

с

т

о

в

1

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е

Б

К

2

.

0

0

.

0

0

.

0

0

0

Э

3

М

а

с

с

а

Ф

о

р

м

а

т

А

4

Э

К

Э

И

П

И

н

в

.

№

п

о

д

л

.

Н

.

к

о

н

т

р

.

У

т

в

.

П

у

ш

н

и

н

Ю

.

В

.

Í

à

è

ì

å

í

î

â

à

í

è

å

Р

е

л

е

R

M

9

6

P

-

1

8

-

W

,

1

0

A

,

2

5

0

V

A

C

В

з

а

м

.

и

н

в

.

№

И

з

м

.

П

р

о

в

.

Т

.

к

о

н

т

р

Ð

à

ç

ð

à

á

.

Ï

î

ä

ï

.

è

ä

à

ò

à

¹

ä

î

ê

ó

ì

.

Ê

ð

à

ñ

è

ë

ü

í

è

ê

î

â

À

.

À

.

Л

и

с

т

П

о

д

п

.

о

б

о

з

н

а

-

И

н

в

.

№

д

у

б

л

.

ч

е

н

и

е

K

1

,

K

2

П

о

з

.

Б

л

о

к

к

о

м

м

у

т

а

ц

и

и

и

з

а

щ

и

т

ы

Б

К

-

2

С

х

е

м

а

э

л

е

к

т

р

и

ч

е

с

к

а

я

п

р

и

н

ц

и

п

и

а

л

ь

н

а

я

Д

а

т

а

2

4

.

0

3

.

0

4

г

.

Л

и

т

.

1

Л

и

с

т

À

2

К

о

л

.

М

а

с

ш

т

а

б

н

а

п

у

с

к

а

т

е

л

ь

н

а

п

у

с

к

а

т

е

л

ь

о

т

Б

У

-

0

2

(

X

2

-

1

3

)

о

т

Б

У

-

0

2

(

X

2

-

1

3

)

1

4

1

2

1

4

1

2

A

1

5

0

Г

ц

2

2

0

В

,

A

2

1

1

(

Ï

ó

ñ

ê

2

)

(

Ï

ó

ñ

ê

1

)

K

2

1

1

Б

К

2

.

0

0

.

0

0

.

0

0

0

Э

3

A

1

О

б

щ

и

й

A

2

K

1

о

т

Б

У

-

0

2

(

Х

2

-

1

4

)

Л

е

б

е

д

е

в

А

.

В

.

2

4

.

0

3

.

0

4

г

2

5

.

0

3

.

0

4

г

.

К

о

п

и

р

о

в

а

л

(

Х

2

-

1

4

)

о

т

Б

У

-

0

2

О

б

щ

и

й

А

К

р

а

с

и

л

ь

н

Л

е

б

е

д

е

в

П

У

ш

н

и

н


10

Содержание

	1
	Назначение изделия………………………………………………..
	4

	2
	Основные технические характеристики………………………….
	4

	3
	Комплект поставки………………………………………………...
	4

	4
	Меры безопасности……………………………………...............…
	5

	5
	Техническое обслуживание.........................................................…
	5

	6
	Транспортирование и хранение……………………………….…..
	5

	7
	Свидетельство о приемке …………………………………………
	5

	8
	Свидетельство о консервации……………………………………..
	6

	9
	Гарантийные обязательства…………………………………...…..
	6


Приложение А  Блок коммутации и защиты БК-2.

Чертеж общего вида БК 2.00.00.000 ВО ……………………………….     7÷9
Приложение Б  Блок коммутации и защиты БК-2.

Схема электрическая принципиальная БК 2.00.00.000 Э3…………….    10
3

1  Назначение

1.1  Блок коммутации и защиты БК 1.00.00.000, БК 2.00.00.000,
БК 4.00.00.000 (БК-1,БК-2, БК-4) (в дальнейшем БК) предназначен для коммутации сильноточных приборов (пускателей, мощных реле и др.). БК используется в качестве промежуточного элемента электрической цепи, позволяющего маломощным низковольтным сигналом включить более мощную нагрузку.

2  Основные технические характеристики

2.1  Основные технические характеристики приведены в табл.1.

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Номинальные показатели

	
	
	БК-1
	БК-2
	БК-4

	1
	Количество реле, устанавливаемых в корпусе, шт
	1
	2
	4

	2
	Напряжение питания реле, В
	15(24 В

	3
	Ток катушки реле, мА
	11,0

	4
	Коммутируемая мощность:
	

	
	Ток, А
	10

	
	Напряжение, В
	250

	5
	Габаритные размеры, мм
	см. приложение А


2.2  БК представляет собой законченное функциональное устройство и включает в свой состав одно, два или четыре реле (по требованию заказчика) ти-па RM 96P-18-W, размещенных в пластмассовом корпусе. Чертежи общего вида блока коммутации и защиты приведены в приложении А.

2.3  Схема электрическая принципиальная блока коммутации и защиты БК-2 приведена в приложении Б.

3  Комплект поставки

3.1  Данные о комплекте поставки приведены в табл. 2.

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Блок коммутации и зашиты БК 1.00.00.000,
БК 2.00.00.000, БК 4.00.00.000 ( БК-1,БК-2, БК-4 )
	1

	2
	Паспорт БК 2.00.00.000 ПС
	1


4

[image: image2.wmf]Щ

Р

Н

-

П

-

4

1

3

6

9

0

2

2

0

Щ

Р

Н

-

П

-

6

2

0

0

1

4

8

9

5

и

л

и

Б

К

2

.

0

0

.

0

0

.

0

0

0

В

О

Л

и

с

т

3

И

з

м

.

Л

и

с

т

№

д

о

к

у

м

.

П

о

д

п

.

Д

а

т

а

И

н

в

.

№

п

о

д

л

.

П

о

д

п

.

и

д

а

т

а

В

з

а

м

.

и

н

в

.

№

И

н

в

.

№

д

у

б

л

.

П

о

д

п

.

и

д

а

т

а

Б

К

2

.

0

0

.

0

0

.

0

0

0

В

О

К

о

п

и

р

о

в

а

л

Ф

о

р

м

а

т

A

4


9


[image: image3.wmf]2

0

0

9

0

1

1

2

Щ

Р

Н

-

П

-

4

1

4

0

9

5

1

3

5

и

л

и

Б

К

2

.

0

0

.

0

0

.

0

0

0

В

О

Л

и

с

т

2

И

з

м

.

Л

и

с

т

№

д

о

к

у

м

.

П

о

д

п

.

Д

а

т

а

И

н

в

.

№

п

о

д

л

.

П

о

д

п

.

и

д

а

т

а

В

з

а

м

.

и

н

в

.

№

И

н

в

.

№

д

у

б

л

.

П

о

д

п

.

и

д

а

т

а

Б

К

2

.

0

0

.

0

0

.

0

0

0

В

О

К

о

п

и

р

о

в

а

л

Ф

о

р

м

а

т

A

4


8

4  Меры безопасности

4.1  При проведении работ, связанных с монтажом, подключением и эксплуатацией блока коммутации и защиты необходимо выполнять требования “Правил эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2  К работе допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не менее третьей.

4.4  ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить  техническое обслуживание и ремонт блока коммутации и защиты, находящегося под напряжением.
5  Техническое обслуживание

5.1  Техническое обслуживание блока коммутации и защиты производится оперативно - ремонтным персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

5.2  Для обеспечения длительной работы БК необходимо ЕЖЕМЕСЯЧНО:
-  производить внешний осмотр  для выявления случайных повреждений, устранять обнаруженные неисправности;
-  очищать корпус БК от пыли и грязи.

6  Транспортирование и хранение

6.1  Транспортировка БК разрешается любыми видами транспорта в по-ложении, исключающем удары, сдавливание корпуса.

6.2  Хранение блока коммутации и защиты должно производиться в отапливаемом помещении при температуре не ниже +5 0С и относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии кислотных и других паров, оказывающих вредное воздействие на материалы.

7  Свидетельство о приемке

7.1  Блок коммутации и защиты БК 2.00.00.000 соответствует паспортным данным и признан годным к эксплуатации.

Количество блоков
       шт.
Дата выпуска       “            ”                                     2012 г.

Подпись                 _________________________________
                                                                                                         ( М П )
5

8  Свидетельство о консервации

8.1  Консервация блока коммутации и защиты БК 2.00.00.000 выполнена в «Электротехнической компании ЭИП» в соответствии с требованиями, пре-дусмотренными нормативной документацией.

Дата консервации          “           ”                                201  г.

Срок консервации                                 1,5 года

Консервацию произвел                                             

9  Гарантийные обязательства

9.1  Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока коммутации и защиты в течение гарантийного срока при соблюдении правил транспортировки, хранения  и эксплуатации. 

9.2  Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев со дня поставки блока коммутации. Дата поставки определяется датой отгрузки БК потребителю по транспортной накладной. 

9.3  Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня пуска в эксплуатацию. 

9.4  Гарантия не распространяется на:

-  механические повреждения;

-  повреждения, вызванные стихией, пожаром;

-  повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних

предметов, веществ;

-  повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров, питающих и телекоммуникационных сетей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

	Обозначение
	Дата 

изготовления
	Дата 

поставки
	Дата  ввода  в эксплуатацию
	Дата освидетельствования

	БК 2.00.00.000
	
	
	
	

	.
	
	
	
	


Гарантийный срок  хранения до:   «          »                                    201  г.

Гарантийный срок эксплуатации:  «_______»  _______________201_ г.

6

Приложение А

(обязательное)


[image: image4.wmf]1

4

0

V

I

-

K

O

I

P

-

4

0

9

8

1

4

0

9

8

1

5

0

1

5

0

и

л

и

Б

К

2

.

0

0

.

0

0

.

0

0

0

В

О

Б

л

о

к

к

о

м

м

у

т

а

ц

и

и

и

з

а

щ

и

т

ы

Б

К

-

2

Ч

е

р

т

е

ж

о

б

щ

е

г

о

в

и

д

а

М

а

с

с

а

М

а

с

ш

т

а

б

И

з

м

.

Л

и

с

т

№

д

о

к

у

м

.

П

о

д

п

.

Д

а

т

а

Л

и

т

.

Р

а

з

р

а

б

.

К

р

а

с

и

л

ь

н

и

к

о

в

А

К

р

а

с

и

л

ь

н

.

2

8

.

1

2

.

0

7

г

.

П

р

о

в

.

С

м

и

р

н

о

в

С

м

и

р

н

о

в

2

8

.

1

2

.

0

7

г

.

А

0

,

5

к

г

1

:

1

Т

.

к

о

н

т

р

.

Л

и

с

т

1

Л

и

с

т

о

в

3

Н

.

к

о

н

т

р

.

У

т

в

.

П

у

ш

н

и

н

П

У

ш

н

и

н

2

8

.

1

2

.

0

7

г

.

Э

К

Э

И

П

И

н

в

.

№

п

о

д

л

.

П

о

д

п

.

и

д

а

т

а

В

з

а

м

.

и

н

в

.

№

И

н

в

.

№

д

у

б

л

.

П

о

д

п

.

и

д

а

т

а

С

п

р

а

в

.

№

П

е

р

в

.

п

р

и

м

е

н

.

Б

К

2

.

0

0

.

0

0

.

0

0

0

В

О

К

о

п

и

р

о

в

а

л

Ф

о

р

м

а

т

A

4


7

24

_1364031655.bin

_1364027527.bin

